## Sheet1
| Osciloscopio Infinuum | [6 empty] | Medidor |  |  |  |  | Medidor
Muestra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Frecuencia fundamental (Hz) | 60.002 | 60.002 | 60.001 | 60.001 | 60.001 |  | Frecuencia fundamental (Hz) | 60.001 | 60.003 | 60.003 | 60.003 | 60.003 | Frecuencia fundamental (Hz) | 60.538 | 60.003 | 60.003 | 60.003 | 60.003 |  | Frecuencia fundamental (Hz) | 60.001 | 60.001 | 60.001 | 60.001 | 60.001
Vrms (V) | 117.929 | 117.912 | 117.765 | 117.887 | 117.902 |  | Vrms (V) | 119.013 | 118.619 | 119.07 | 118.789 | 118.71 | Vrms (V) | 118.818 | 118.879 | 118.879 | 118.879 | 118.88 |  | Vrms (V) | 120.184 | 120.263 | 120.244 | 120.214 | 120.245
Irms (A) | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |  | Irms (A) | 0.099 | 0.097 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | Irms (A) | 13.013 | 13.013 | 13.013 | 13.013 | 13.013 |  | Irms (A) | 12.587 | 12.604 | 12.609 | 12.603 | 12.609
Desfase (grados) | 289.743 | 290.148 | 289.808 | 289.897 | 289.938 |  | Desfase (grados) | 288.91 | 290.41 | 289.545 | 289.784 | 289.903 | Desfase (grados) | 8.742 | 7.839 | 10.499 | 5.502 | 9.274 |  | Desfase (grados) | 310.302 | 303.891 | 315.299 | 309.382 | -54.24
THD I % | 30.705 | 31.116 | 30.647 | 30.804 | 30.747 |  | THD I % | 30.257 | 30.705 | 30.753 | 30.72 | 30.784 | THD I % | 33.942 | 33.942 | 33.943 | 33.946 | 33.945 |  | THD I % | 35.464 | 35.452 | 35.441 | 35.461 | 35.473
THD V % | 0.214 | 0.217 | 0.242 | 0.237 | 0.211 |  | THD V % | 0.363 | 0.4 | 0.38 | 0.379 | 0.371 | THD V % | 0.621 | 0.61 | 0.609 | 0.608 | 0.609 |  | THD V % | 0.681 | 0.679 | 0.685 | 0.687 | 0.68
Potencia aparente (VA) | 10.444 | 10.454 | 10.449 | 10.485 | 10.432 |  | Potencia aparente (VA) | 11.831 | 10.444 | 11.409 | 11.489 | 11.402 | Potencia aparente (VA) | 1546.936 | 1546.944 | 1546.96 | 1546.935 | 1546.941 |  | Potencia aparente (VA) | 1512.661 | 1515.718 | 1516.117 | 1515.079 | 1516.089
Potencia activa (W) | 3.245 | 3.294 | 3.235 | 3.264 | 3.284 |  | Potencia activa (W) | 3.48 | 3.402 | 3.377 | 3.456 | 3.486 | Potencia activa (W) | 7.086 | 7.088 | 7.068 | 7.092 | 7.074 |  | Potencia activa (W) | 9.5267 | 9.047 | 9.6953 | 8.7036 | 8.5306
Potencia reactiva (VAR) | 9.927 | 9.921 | 9.935 | 9.931 | 9.934 |  | Potencia reactiva (VAR) | 11.307 | 9.927 | 10.965 | 10.82 | 10.983 | Potencia reactiva (VAR) | 1546.92 | 1546.928 | 1546.943 | 1546.919 | 1546.924 |  | Potencia reactiva (VAR) | 1512.631 | 1515.691 | 1516.086 | 1515.054 | 1516.065
Factor de potencia | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 |  | Factor de potencia | 0.294 | 0.295 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | Factor de potencia | 0.043 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | Factor de potencia | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009
Energia (W/h) | 0.649 | 0.6588 | 0.647 | 0.6528 | 0.6568 |  | Energia (W/h) | 0.696 | 0.6804 | 0.6754 | 0.6912 | 0.6972 | Energia (W/) | 1.4172 | 1.4176 | 1.4136 | 1.4184 | 1.4148 |  | Energia (W/h) | 1.9053 | 1.8094 | 1.9391 | 1.7407 | 1.7061
Cuadrante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Cuadrante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Error de las mediciones del osciloscopio vs el medidor | [12 empty] | Error de las mediciones del osciloscopio vs el medidor
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Error % Promediado | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Error % Promediado
Frecuencia fundamental (Hz) | 0.0016666 | 0.0016666 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | [6 empty] | Frecuencia fundamental (Hz) | 0.89499 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.89499
Vrms (V) | 0.9192 | 0.5996 | 1.1081 | 0.76514 | 0.68531 | 1.1081 | [6 empty] | Vrms (V) | 1.1366 | 1.1508 | 1.1352 | 1.1105 | 1.1352 | 1.1508
Irms (A) | 11.236 | 8.9888 | 7.8652 | 8.9888 | 8.9888 | 11.236 | [6 empty] | Irms (A) | 3.3844 | 3.245 | 3.2041 | 3.2532 | 3.2041 | 3.3844
Desfase (grados) | 0.2875 | 0.090299 | 0.09075 | 0.038979 | 0.012072 | 0.2875 | [6 empty] | Desfase (grados) | 97.1827 | 97.4205 | 96.6701 | 98.2216 | 117.0981 | 117.0981
THD I % | 1.459 | 1.3209 | 0.34587 | 0.27269 | 0.12034 | 1.459 | [6 empty] | THD I % | 4.2917 | 4.2593 | 4.2267 | 4.2723 | 4.3075 | 4.3075
THD V % | 69.6262 | 84.3318 | 57.0248 | 59.9156 | 75.8294 | 84.3318 | [6 empty] | THD V % | 8.8106 | 10.162 | 11.0949 | 11.4993 | 10.4412 | 11.4993
Potencia aparente (VA) | 13.2804 | 0.095657 | 9.1875 | 9.5756 | 9.2983 | 13.2804 | [6 empty] | Potencia aparente (VA) | 2.2659 | 2.0601 | 2.0343 | 2.1026 | 2.035 | 2.2659
Potencia activa (W) | 7.2419 | 3.2787 | 4.3895 | 5.8824 | 6.151 | 7.2419 | [6 empty] | Potencia activa (W) | 25.6199 | 21.6535 | 27.0985 | 18.5168 | 17.0753 | 27.0985
Potencia reactiva (VAR) | 13.9015 | 0.060478 | 10.3674 | 8.9518 | 10.5597 | 13.9015 | [6 empty] | Potencia reactiva (VAR) | 2.2668 | 2.0609 | 2.0353 | 2.1032 | 2.0355 | 2.2668
Factor de potencia | 5.4662 | 5.1447 | 5.4662 | 5.4662 | 5.4662 | 5.4662 | [6 empty] | Factor de potencia | 330 | 50 | 50 | 44.4444 | 44.4444 | 330
Energia (W/h) | 7.2419 | 3.2787 | 4.3895 | 5.8824 | 6.151 | 7.2419 | [6 empty] | Energia (W/h) | 25.6199 | 21.6535 | 27.0985 | 18.5168 | 17.0753 | 27.0985
Error de las mediciones del osciloscopio vs el medidor
|  |  | Osciloscopio |  | Medidor |  | Error %
|  | Armonico | V | I
|  | 0 | 1.3154 | 10.6772 | 0.5394 | 11 | 58.9935 | 3.0233
|  | 1 | 170.0126 | 8.9212 | 168.1154 | 9.3088 | 1.1159 | 4.3447
|  | 2 | 0.1394 | 2.262 | 0.0594 | 2.312 | 57.3888 | 2.2104
|  | 3 | 0.2348 | 0.9966 | 0.1254 | 1.0206 | 46.5928 | 2.4082
|  | 4 | 0.0162 | 0.6652 | 0.0186 | 0.676 | 14.8148 | 1.6236
|  | 5 | 0.183 | 0.6334 | 0.249 | 0.6338 | 36.0656 | 0.063151
|  | 6 | 0.0088 | 0.6546 | 0.01 | 0.65 | 13.6364 | 0.70272
|  | 7 | 0.1986 | 0.645 | 0.2036 | 0.6334 | 2.5176 | 1.7984
|  | 8 | 0.0074 | 0.5572 | 0.0192 | 0.541 | 159.4595 | 2.9074
|  | 9 | 0.1868 | 0.539 | 0.1922 | 0.5178 | 2.8908 | 3.9332
|  | 10 | 0.0052 | 0.5444 | 0.0154 | 0.52 | 196.1538 | 4.482
|  | 11 | 0.1688 | 0.5576 | 0.2026 | 0.5202 | 20.0237 | 6.7073
|  | 12 | 0.0494 | 0.6078 | 0.02 | 0.5618 | 59.5142 | 7.5683
|  | 13 | 0.1448 | 0.5114 | 0.1508 | 0.4714 | 4.1436 | 7.8217
|  | 14 | 0.0322 | 0.3884 | 0.0284 | 0.3498 | 11.8012 | 9.9382
|  | 15 | 0.221 | 0.2778 | 0.213 | 0.2472 | 3.6199 | 11.0151
|  | 16 | 0.0054 | 0.1614 | 0.022 | 0.1402 | 307.4074 | 13.1351
|  | 17 | 0.2826 | 0.1274 | 0.2608 | 0.1052 | 7.7141 | 17.4254
|  | 18 | 0.0146 | 0.1488 | 0.0216 | 0.1224 | 47.9452 | 17.7419
|  | 19 | 0.3126 | 0.1258 | 0.2822 | 0.1032 | 9.7249 | 17.965
|  | 20 | 0.0224 | 0.1208 | 0.0334 | 0.0958 | 49.1071 | 20.6954
|  | 21 | 0.3866 | 0.1104 | 0.3406 | 0.0866 | 11.8986 | 21.558
|  | 22 | 0.0288 | 0.0932 | 0.0334 | 0.0728 | 15.9722 | 21.8884
|  | 23 | 0.3726 | 0.0774 | 0.3258 | 0.0592 | 12.5604 | 23.5142
|  | 24 | 0.0316 | 0.0502 | 0.0402 | 0.0386 | 27.2152 | 23.1076
|  | 25 | 0.3924 | 0.0304 | 0.3368 | 0.022 | 14.1692 | 27.6316
|  | 26 | 0.0358 | 0.0254 | 0.0316 | 0.0176 | 11.7318 | 30.7087
|  | 27 | 0.4164 | 0.0298 | 0.3484 | 0.0192 | 16.3305 | 35.5705
|  | 28 | 0.0384 | 0.0356 | 0.0344 | 0.0236 | 10.4167 | 33.7079
|  | 29 | 0.3178 | 0.0446 | 0.2644 | 0.029 | 16.803 | 34.9776
50 |  | 30 | 0.0362 | 0.0384 | 0.0246 | 0.0254 | 32.0442 | 33.8542
|  | 31 | 0.227 | 0.031 | 0.1864 | 0.0208 | 17.8855 | 32.9032
|  | 32 | 0.0208 | 0.031 | 0.015 | 0.0206 | 27.8846 | 33.5484
|  | 33 | 0.1532 | 0.029 | 0.1264 | 0.0172 | 17.4935 | 40.6897
|  | 34 | 0.0306 | 0.031 | 0.0102 | 0.0182 | 66.6667 | 41.2903
|  | 35 | 0.1182 | 0.029 | 0.0876 | 0.0172 | 25.8883 | 40.6897
|  | 36 | 0.0148 | 0.0274 | 0.0092 | 0.0166 | 37.8378 | 39.4161
|  | 37 | 0.1316 | 0.0246 | 0.0924 | 0.0146 | 29.7872 | 40.6504
|  | 38 | 0.025 | 0.0252 | 0.0068 | 0.014 | 72.8 | 44.4444
|  | 39 | 0.1192 | 0.0282 | 0.0908 | 0.015 | 23.8255 | 46.8085
|  | 40 | 0.0148 | 0.0288 | 0.0058 | 0.015 | 60.8108 | 47.9167
|  | 41 | 0.1096 | 0.0258 | 0.0684 | 0.014 | 37.5912 | 45.7364
|  | 42 | 0.0046 | 0.0208 | 0.0052 | 0.011 | 13.0435 | 47.1154
|  | 43 | 0.092 | 0.0186 | 0.0684 | 0.01 | 25.6522 | 46.2366
|  | 44 | 0.008 | 0.0158 | 0.0042 | 0.008 | 47.5 | 49.3671
|  | 45 | 0.07 | 0.0154 | 0.0552 | 0.0076 | 21.1429 | 50.6494
|  | 46 | 0.0044 | 0.0126 | 0.0024 | 0.006 | 45.4545 | 52.381
|  | 47 | 0.0756 | 0.0086 | 0.0494 | 0.0046 | 34.6561 | 46.5116
|  | 48 | 0.0152 | 0.0048 | 0.0014 | 0.0028 | 90.7895 | 41.6667
|  | 49 | 0.0726 | 0.0052 | 0.046 | 0.002 | 36.6391 | 61.5385
|  | 50 | 0.0016 | 0.0048 | 0.003 | 0.002 | 87.5 | 58.3333